{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["旧路灯上监控统计表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"旧路灯上监控统计表","index":0,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,5,6,5],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[8,5,10,5],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,5,15,5],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[17,5,20,5],[21,0,21,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["旧路灯杆上监控点位改造需求表"]
["序号","路灯杆地地址",null,"所属IP",null,"说明"]
[1,"中山东路球机","中山东路违停球","192.168.101.100","正常","保留旧杆、旧杆切割翻新"]
[2,"逸夫工程馆前","8014. 逸夫工程馆前南向","192.168.100.138","离线","迁移"]
[null,null,"8015. 逸夫工程馆前北向","192.168.100.122","离线"]
[3,"16号楼前路口","8011. 珠江南路北向","192.168.102.196","离线"]
[null,null,"8012. 珠江东路垃圾场","192.168.100.152","离线"]
[4,"博士后公寓前",{"$nulls":3},"保留旧杆、旧杆切割翻新"]
[5,"31号楼前路段（湖边）",{"$nulls":3},"迁移"]
[6,"研四边","研四研二-右侧路段北向","192.168.212.4","正常"]
[null,null,"研四研二-右侧路段南向","192.168.212.5","正常"]
[7,"研五前","嵩山路-研五前斜坡","192.168.212.27","正常","保留旧杆、旧杆切割翻新"]
[8,"西秀村正门前1","4区长江南路-西秀村前-北向","192.168.212.21","正常","迁移"]
[null,"西秀村正门前2","4区长江南路-西秀村前-向西","192.168.212.20","正常"]
[9,"附中逸夫楼前","4区长江南路-附中-南向","192.168.211.3","正常"]
[null,null,"4区长江南路-聚合物-北向","192.168.211.4","正常"]
[10,"亚热带停车场","5区亚热带停车场2","192.168.211.31","离线","保留旧杆、旧杆切割翻新"]
[11,"北湖南路（网院大楼前）","26号楼前路段-100-186","192.168.100.186","离线","迁移"]
[12,"北湖南路（原高尔夫场处）"]
[13,"博学南路与北四之间路口","1区博学南路-北湖北路-路口","192.168.213.7","正常"]
[14,"北四前","北四前路段","192.168.103.212"]
["统计日期：20180911     "]