## 华南理工大学实验室分级、危险源分类明细表
华南理工大学实验室分级、危险源分类明细表
类别 | 实验室固有危险源 |  | 一级实验室 | 二级实验室 | 三级实验室 | 四级实验室
化学类 | 危险化学品 | 剧毒化学品 | 有
|  | 麻醉药品 | 有
|  | 精神药品 | 有
|  | 易制毒、易制爆 | 总量≥50L/kg（按50平方米为标准，存放量以实验室面积比考量） | 20L/kg≤总量＜50 L/kg（按50平方米为标准，存放量以实验室面积比考量） | 0＜总量＜20 L/kg（按50平方米为标准，存放量以实验室面积比考量）
|  | 其他易燃易爆危险化学品 | 总量≥50L/kg（按50平方米为标准，存放量以实验室面积比考量） | 20 L/kg≤总量＜50 L/kg（按50平方米为标准，存放量以实验室面积比考量） | 0＜总量＜20 L/kg（按50平方米为标准，存放量以实验室面积比考量）
| 实验气体 | 有毒气体 | 有
|  | 易燃气体 | 有
|  | 助燃气体 | ≥2种，或总量≥80L | ＜2种，且总量＜80L
|  | 惰性气体压缩 | ≥3种，或总量≥120L | ＜3种，且总量＜120L
|  | 惰性气体液化 | 总量≥50L | 30L≤总量＜50L | 0＜总量＜30L
生物类 | 病原微生物及实验动物 | 病原微生物 | 使用《人间传染的病原微生物名录》（以下简称“《名录》”）中危害程度分类为第一、二类的病原微生物开展所需生物安全实验室级别为BSL-4、BSL-3的实验活动，或《名录》说明中提及的其他需要同等防护条件的实验活动。 | 使用《人间传染的病原微生物名录》（以下简称“《名录》”）中危害程度分类为第三类的病原微生物开展所需生物安全实验室级别为BSL-2的实验活动，或《名录》说明中提及的其他需要同等防护条件的实验活动。 | 使用《人间传染的病原微生物名录》（以下简称“《名录》”）中危害程度分类为第四类的病原微生物开展所需生物安全实验室级别为BSL-1的实验活动，或《名录》说明中提及的其他需要同等防护条件的实验活动。
|  | 实验动物 | 有（含动物尸体）
辐射与激光类 | 放射源、射线装置、同位素、核材料、激光设备 | 辐射设备 | 放射源（I到V类）、 | 使用III类射线装置（管电压≤80KV）的
非密封源（放射性同位素，甲乙丙级）、
|  | 同位素及核材料 | I、II类射线装置、III类射线装置（管电压＞80KV以上）
|  | 激光设备 | 激光等级为3类（3R、3B）和4类 | 激光等级为2类（2、2M） | 激光等级为1类（1、1M）
机电类 | 相关设备 | 强磁设备 | 台数≥3 | 2≤台数＜3 | 1台
|  | 危险性机械加工装置 | 台数≥3 | 2≤台数＜3 | 1台
|  | 强电设备（380V及以上） | 台数≥5 | 2≤台数＜5 | 1台
|  | 特种设备 | 台数≥5 | 2≤台数＜5 | 1台
（起重机、叉车、压力容器）
|  | 加热设备 | 台数≥10 | 5≤台数＜10 | 0＜台数＜5
（烘箱、马弗炉、管式炉以及加热温度≥200℃的加热设备）